предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности: образование

Виды оказываемых услуг  услуга по образованию в МБОУ Изумрудновской ООШ

Форма оказания услуг:на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями умственного развития, инвалиды с расстройством аутистического спектра

Плановая мощность: 80 чел., / 80 чел. / 80 чел.

(посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная  способность)

Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

З. Оценка состояния доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

поставка осуществляется самостоятельно

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта: время движения (пешком): 1 мин.

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

З 2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: нет,

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

#### 3.3  Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках |  |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата |  |
| 4 | с нарушениями зрения | - |
| 5 | с нарушениями слуха | - |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно- функциональных зон

| №п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ- И |
| 3 | Путь(пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДП- В только 1 этаж |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И-У |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И-У |
| 6. | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И-У |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-В |

**> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: доступно частично

- Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) * |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Не нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | Нуждается |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Индивидуальное решение с ТСР |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 8. | Все зоны и участки | Технические решения невозможны- организация альтернативной формы обслуживания |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания. Заполняется на основании описания параметров доступности.

4.2. Период проведения работ 2016-2021 в рамках исполнения Муниципальная программа «Доступная среда»_______________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации обучение инвалидов в здании школы. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности).

4.4. Для принятия решения требуется , не требуется (нужное подчеркнуть):

## Согласование: Управление образования администрации Ирбейского района

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается не имеется .

5. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ:

- 1.Перечень мероприятий и объемы расходов, необходимых дли приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства

Российской федерации

|  | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* | Мероприятия необходимые для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении их доступности для инвалидов | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ремонт (текущий) | Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов | при выделении финансирования до 2027 года |
| 2 | Вход (входы) в здание | индивидуальное решение с ТСР | Обустройство входной группы: ремонт пандуса Оборудование поручней Установить пандусы внутри здания Установка перекатных пандусов Обеспечить наличие световых оповещателей и эвакуационных знаков пожарной безопасности | ппри выделении финансирования до 2023 ддо 2026 года |
| 3 | Путь (нуги) движения внутри здания (в т.н. нуги эвакуации) | индивидуальное решение с ТСР | 1 Расширить дверные проёмы до нормативного значения не менее 0,9 м., по пути следования к зоне оказания услуг | при выделении финансирования до 2024 в рамках капитального ремонта |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | индивидуальное решение с ТСР | Выделить зону для оказания услуг на первом этаже, как можно ближе к входу; Места приложения труда: приобрести специализированную мебель в (классы, аудитории); установить рядом с зоной ожидания и оказания услуги специальные держатели для костылей, трости | при выделении финансирования до в рамках капитального ремонта |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | индивидуальное решение с ТСР | Оборудование туалетной и бытовой комнаты (гардеробной) | при выделении финансирования до 2030 в рамках капитального ремонта |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | ремонт (текущий)_ | Обеспечить систему средств информационной поддержки на всем пути движения: Предоставление дистанционных услуг | до 2028г До 2025 года |
| 7 | Пути движения к объекту от остановки автотранспорта |  | Не требуется |  |

  - Перечень мероприятий и объемы расходов, необходимых для приведения порядка предоставления на нем

  - услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской федерации

|  | Мероприятия, необходимые для приведения условий предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении их доступности для инвалидов | Объем расходов (тыс. рублей) | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предоставление услуг индивидуально на дому или дистанционно | В пределах сметы образовательного учреждения, изменения ценовой политики, | По мере обращения родителей, медицинских показателей, рекомендаций ПМПК. |

  - Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Состояние доступности ОСИ изменится с ДУ до ДП

5.5..Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ (наименование сайта, портала): izumrud